แผน/ผลการบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภค ประจำปีการศึกษา 2560

แผนการจัดหาน้ำเพื่อการอุปโภค ประจำปีการศึกษา 2560

| เดือน | น้ำใช้อุปโภค (ลบ.ม.) |  |  | รวม (ลบ.ม.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | น้ำประปา | น้ำบาดาล | น้ำรีไซเคิล |  |
| ก.ค.60 | 108,500 | 0 | 46,500 | 155,000 |
| ส.ค.60 | 108,500 | 0 | 46,500 | 155,000 |
| ก.ย.60 | 105,000 | 0 | 45,000 | 150,000 |
| ต.ค.60 | 108,500 | 0 | 46,500 | 155,000 |
| พ.ย.60 | 105,000 | 0 | 45,000 | 150,000 |
| ธ.ค.60 | 108,500 | 0 | 46,500 | 155,000 |
| ม.ค.61 | 108,500 | 0 | 46,500 | 155,000 |
| ก.พ.61 | 98,000 | 0 | 42,000 | 140,000 |
| มี.ค.61 | 108,500 | 0 | 46,500 | 155,000 |
| เม.ย.61 | 105,000 | 0 | 45,000 | 150,000 |
| พ.ค.61 | 108,500 | 0 | 46,500 | 155,000 |
| มิ.ย.61 | 105,000 | 0 | 45,000 | 150,000 |
| รวม | 1,277,500 | 0 | 547,500 | 1,825,000 |

ผลการจัดหาน้ำเพื่อการอุปโภค ประจำปีการศึกษา 2560

| เดือน | น้ำใช้อุปโภค (ลบ.ม.) |  |  | รวม (ลบ.ม.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | น้ำประปา | น้ำบาดาล | น้ำรีไซเคิล |  |
| ก.ค.60 | 119,095 | 0 | 21,706 | 140,801 |
| ส.ค.60 | 131,721 | 0 | 39,477 | 171,198 |
| ก.ย.60 | 119,989 | 0 | 34,084 | 154,073 |
| ต.ค.60 | 121,887 | 0 | 29,518 | 151,405 |
| พ.ย.60 | 110,219 | 0 | 24,576 | 134,795 |
| ธ.ค.60 | 117,542 | 0 | 36,346 | 153,888 |
| ม.ค.61 | 119,031 | 0 | 35,000 | 154,031 |
| ก.พ.61 | 112,158 | 0 | 36,201 | 148,359 |
| มี.ค.61 | 117,937 | 0 | 42,830 | 160,767 |
| เม.ย.61 | 112,695 | 0 | 30,089 | 142,784 |
| พ.ค.61 | 104,250 | 0 | 33,084 | 137,334 |
| มิ.ย.61 | 122,936 | 0 | 29,105 | 152,041 |
| รวม | 1,409,460 | 0 | 392,016 | 1,801,476 |

แผนการจัดหาน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา ประจำปีการศึกษา 2560

| เดือน | ยอดยกมาเดือนก่อน (ลบ.ม.) | น้ำเข้า (ลบ.ม.) |  |  | น้ำระเหย และซึม (ลบ.ม.) | คาดการณ์ การใช้น้ำ* (ลบ.ม.) | ใช้น้ำดิบจริง (ลบ.ม.) | คาดการณ์ ปริมาณน้ำ คงเหลือ (ลบ.ม.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | จาก มะขามเฒ่า | น้ำฝน ไหลเข้า | จาก อ่างห้วยบ้านยาง |  |  |  |  |
| ก.ค.60 | 1,450,000 | 0 | 0 | 0 | 42,000 | 108,500 |  | 1,299,500 |
| ส.ค.60 | 1,288,905 | 0 | 0 | 0 | 38,000 | 108,500 |  | 1,142,405 |
| ก.ย.60 | 1,119,184 | 216,000 | 0 | 0 | 26,000 | 105,000 |  | 1,204,184 |
| ต.ค.60 | 1,500,000 | 223200 | 0 | 0 | 35,000 | 108,500 |  | 1,356,500 |
| พ.ย.60 | 1,356,500 | 115,200 | 0 | 240,000 | 39,000 | 105,000 |  | 1,500,000 |
| ธ.ค.60 | 1,500,000 | 0 | 0 | 84,150 | 43,000 | 108,500 |  | 1,500,000 |
| ม.ค.61 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 108,500 |  | 1,341,500 |
| ก.พ.61 | 1,341,500 | 0 | 0 | 0 | 59,000 | 98,000 |  | 1,184,500 |
| มี.ค.61 | 1,184,500 | 0 | 0 | 0 | 61,000 | 108,500 |  | 1,015,000 |
| เม.ย.61 | 1,015,000 | 0 | 0 | 0 | 75,000 | 105,000 |  | 835,000 |
| พ.ค.61 | 835,000 | 0 | 0 | 0 | 51,000 | 108,500 |  | 675,500 |
| มิ.ย.61 | 675,500 |  | 0 | 0 | 45,000 | 105,000 |  | 525,500 |
| รวม |  | 554,400 | 0 | 324,150 | 564,000 | 1,277,500 |  |  |

หมายเหตุ : ในเดือนตุลาคม 2560 ได้มีการทบทวนแผน เนื่องจากมีน้ำฝนไหลเข้ามาเติมในอ่างเก็บน้ำ

* ควบคุมปริมาณการใช้น้ำดิบผลิตน้ำประปาเฉลี่ยไม่เกินวันละ 3,500 ลบ.ม.

ผลการจัดหาน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา ประจำปีการศึกษา 2560

| เดือน | ยอดยกมาเดือนก่อน (ลบ.ม.) | น้ำเข้า (ลบ.ม.) |  |  | น้ำระเหย และซึม (ลบ.ม.) | คาดการณ์ การใช้น้ำ* (ลบ.ม.) | ใช้น้ำดิบจริง (ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำ คงเหลือ (ลบ.ม.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | จาก มะขามเฒ่า | น้ำฝน ไหลเข้า | จาก อ่างห้วยบ้านยาง |  |  |  |  |
| ก.ค.60 | 1,450,000 | 0 | 51,095 | 0 | 42,000 | 108,500 | 119,095 | 1,340,000 |
| ส.ค.60 | 1,340,000 | 0 | 249,721 | 0 | 38,000 | 108,500 | 131,721 | 1,420,000 |
| ก.ย.60 | 1,420,000 | 0 | 211,000 | 0 | 26,000 | 105,000 | 138,592 | 1,500,000 |
| ต.ค.60 | 1,500,000 | 0 | 4,693 | 0 | 35,000 | 108,500 | 133,322 | 1,326,985 |
| พ.ย.60 | 1,326,985 | 23,250 | 0 | 157,120 | 39,000 | 105,000 | 113,961 | 1,462,000 |
| ธ.ค.60 | 1,462,000 | 0 | 0 | 144,960 | 43,000 | 108,500 | 117,542 | 1,472,000 |
| ม.ค.61 | 1,472,000 | 0 | 0 | 8,780 | 50,000 | 108,500 | 124,982 | 1,262,000 |
| ก.พ.61 | 1,262,000 | 0 | 0 | 0 | 59,000 | 98,000 | 117,766 | 1,099,000 |
| มี.ค.61 | 1,099,000 | 0 | 0 | 0 | 61,000 | 108,500 | 123,833 | 948,000 |
| เม.ย.61 | 948,000 | 0 | 40,000 | 0 | 75,000 | 105,000 | 118,330 | 886,000 |
| พ.ค.61 | 886,000 | 0 | 286,740 | 0 | 51,000 | 108,500 | 122,041 | 936,000 |
| มิ.ย.61 | 936,000 | 0 | 97,000 | 0 | 45,000 | 105,000 | 126,082 | 835,000 |
| รวม |  | 23,250 | 940,249 | 310,860 | 564,000 | 1,277,500 | 1,487,267 |  |

หมายเหตุ : * ควบคุมปริมาณการใช้น้ำดิบผลิตน้ำประปาเฉลี่ยไม่เกินวันละ 3,500 ลบ.ม.

ผลการเปรียบเทียบคุณภาพน้ำประปา

| รายการ ที่ | พารามิเตอร์ | หน่วยวัด | เกณฑ์มาตรฐาน ไม่เกิน | ผล วิเคราะห์ | เทียบมาตรฐาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | คุณลักษณะทางฟิสิกส์ |  |  |  |  |
| 1 | สี |  | 5 | 5 | ผ่าน |
| 2 | ความขุ่น |  | 5 | 0.4 | ผ่าน |
| 3 | ค่าความเป็นกรด-ด่าง |  | 6.5-8.5 | 7.5 | ผ่าน |
|  | คุณลักษณะทางเคมี |  |  |  |  |
| 4 | ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมด (Total dissolved Solids) | mg/l | 500 | 144 | ผ่าน |
| 5 | เหล็ก | mg/l | 0.30 | รอผล |  |
| 6 | แมงกานีส | mg/l | 0.05 | รอผล |  |
| 7 | ทองแดง | mg/l | 1 | รอผล |  |
| 8 | สังกะสี | mg/l | 3 | รอผล |  |
| 9 | ความกระด้างทั้งหมด (คำนวณแคลเซียมคาร์บอเนต) | mg/l as CaCO3 | 100 | 90 | ผ่าน |
| 10 | ซัลเฟต | mg/l | 200 | <2 | ผ่าน |
| 11 | คลอไรค์ | mg/l | 250 | 50 | ผ่าน |
| 12 | ฟลูออไรค์ | mg/l | 0.7 | 0.18 | ผ่าน |
| 13 | ไนเทรต (คำนวณเป็นไนโตรเจน) | mg/l | 4 | 6.9 | ไม่ผ่าน |
| 14 | ลิเนียร์อัลคิลเบนซีนซัลโฟเนต | mg/l | 0.2 | รอผล |  |
| 15 | ฟีนอลิกซับสแตนซ์ | mg/l | 0.001 | รอผล |  |
|  | คุณลักษณะทางจุลินทรีย์ |  |  |  |  |
| 16 | โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | /100 ml | 1.1 | <1.8 | ผ่าน |
| 17 | เอสเชอริเชียโคไล (Escherichia Coli) | /100 ml | ไม่พบ | ไม่พบ | ผ่าน |
| 18 | สตาฟีโลค็อกคัส (Staphylococcus aureus) | /100 ml | ไม่พบ | ไม่พบ | ผ่าน |
| 19 | ซาลโมเนลลา (Salmonella) | /100 ml | ไม่พบ | ไม่พบ | ผ่าน |
| 20 | คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ (Clostridium perfringens) | /100 ml | ไม่พบ | ไม่พบ | ผ่าน |

ผลการเปรียบเทียบคุณภาพน้ำประปา (ต่อ)

| รายการ ที่ | พารามิเตอร์ | หน่วยวัด | เกณฑ์มาตรฐาน ไม่เกิน | ผล วิเคราะห์ | เทียบมาตรฐาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | คุณลักษณะทางสารที่เป็นพิษ |  |  |  |  |
| 21 | ปรอท | mg/l | 0.001 | รอผล |  |
| 22 | ตะกั่ว | mg/l | 0.01 | รอผล |  |
| 23 | สารหนู | mg/l | 0.01 | รอผล |  |
| 24 | ซีลีเนียม | mg/l | 0.01 | รอผล |  |
| 25 | โครเมี่ยม | mg/l | 0.05 | รอผล |  |
| 26 | ไซยาไนค์ | mg/l | 0.07 | 0.002 | ผ่าน |
| 27 | แคดเมี่ยม | mg/l | 0.003 | รอผล |  |
| 28 | แบเรียม | mg/l | 0.7 | รอผล |  |